Приложение 22

К приказу АО «Новгородоблэлектро»

от 24 мая 2017 № 131

| № |  |
| --- | --- |

Приложение

| № |  |
| --- | --- |

к договору технологического присоединения

| № |  |
| --- | --- |

| " " |  | 201_г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт)

Сетевая организация: АО «Новгородоблэлектро»

Полное наименование организации: - юридического лица; фамилия, имя, отчество - индивидуального предпринимателя)

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя:

- Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение  энергопринимающих устройств заявителя:

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: кВт

В том числе поэтапное распределение мощности:

- Категория надежности:

- Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется технологическое присоединение: (кВ).

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя:

- Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: (кВт)

- Основной источник питания:

- Резервный источник питания:

- Автономный резервный источник питания: (технологическая электростанция заявителя (дизель-генератор))

- Сетевая организация осуществляет: <1>

(указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена    или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических  условий, предусмотренные пунктом 25 Правил технологического присоединения  энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов   по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям)

# Выполнение следующих мероприятий, за счет тарифа на передачу электроэнергии т.д.

  - и т.д.

  - и т.д.

# Выполнение следующих мероприятий, за счет платы за технологическое присоединение

  - и т.д.

  - и т.д.

  - и т.д.

- Заявитель осуществляет <2>

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

13.  Срок действия настоящих технических условий составляет ___________

год (года) <3> со дня заключения договора об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям.

Главный инженер								Ф.И.О.

--------------------------------

<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

<2> Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Исп.

Тел.